Modelo de texto para propostas:

Fornecer _______ metros lineares de Schlüter®-

-SHOWERPROFILE-WS como perfil de suporte

em alumínio anodizado para a fixação no revestimento

com cola para cerâmica, oferecendo

em conjunto com as inserções em forma de

lábio SHOWERPROFILE-WSL em PVC macio

transparente ou SHOWERPROFILE-WSC em

PVC semi-rígido da Schlüter uma protecção ideal

contra salpicos em chuveiros à face do solo, em

função dos requisitos, e instalar de acordo com

as regras.

Inserção em forma de lábio:

- WSL

- WSC

A montagem da inserção em forma de lábio

- deve ser incluída nos preços unitários.

- será cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Comprimento obra _____________________ m

N.º art.:_________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão-de-obra:_______________________€/un.

Total:_______________________________€/un.

Fornecer _______ metros lineares de Schlüter®-

-SHOWERPROFILE-WSK como perfil de suporte

em alumínio anodizado para a colagem posterior

sobre revestimentos existentes, oferecendo

em conjunto com as inserções em forma de

lábio SHOWERPROFILE-WSL em PVC macio

transparente ou SHOWERPROFILE-WSC em

PVC semi-rígido da Schlüter uma protecção ideal

contra salpicos em chuveiros à face do solo, em

função dos requisitos, e instalar de acordo com

as regras.

Inserção em forma de lábio:

- WSL

- WSC

A montagem da inserção em forma de lábio

e do topo

- deve ser incluída nos preços unitários.

- será cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Comprimento obra _____________________ m

N.º art.:_________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão-de-obra:_______________________€/un.

Total:_______________________________€/un.