Modelos de texto para propostas:

_______fornecer e instalar corretamente

Schlüter®-LIPROTEC-LLE a metro como perfil

portante para criação de iluminações de

destaque em transições para o teto para receção

de diferentes faixas Schlüter®-LIPROTEC-ES e dos

painéis difusores Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43%)

para iluminação direta/indireta.

A passagem de cabo para os diferentes perfis

- está incluída no preço unitário,

- é cobrada à parte.

Capas finais – adequadas ao perfil –

- estão incluídas no preço unitário,

- são cobradas à parte.

Cantos interiores/exteriores – adequados ao perfil –

- estão incluídos no preço unitário,

- são cobrados à parte.

Cumprir as instruções de tratamento do fabricante.

Material dos perfis de receção:

- AE = alumínio anodizado natural mate

- AC = alumínio lacado a cor (MBW)

Material do painel difusor:

PMMA - polimetilmetacrilato

N.º art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra:________________________€/m

Preço total:__________________________ €/m