Modelos de texto para propostas:

_____m2 Schluter-DITRA como

membrana de desacoplamento

Membrana de impermeabilizacao e desacoplamento

para acabamentos ceramicos com a capacidade

de neutralizacao de fissuras em polipropileno

com entalhes quadrados na traseira

com design Easyfil e grelha de corte Easycut

camada geotextil integrada na parte inferior

sobre a base existente, uniforme e com suficiente

capacidade de carga em relacao ao

pavimento constituido por_______________

parede, constituida por_ ________________

com materiais adequados

cimento cola adequado para o efeito a escolha

do fornecedor

cimento cola, tipo______________________

fornecer e colar corretamente tendo em consideracao

as indicacoes do fabricante.

Ligacoes a passagens de tubos e drenos de

pavimento

devem ser incluidas no preco unitario.

sao cobrados a parte.

Material:____________________________ €/m2

Mao de obra: _ ______________________ €/m2

Total:_______________________________ €/m2

Modelos de texto para propostas:

Colar corretamente tendo em consideracao as

indicacoes do fabricante _____metros lineares

de Schluter-KERDI-KEBA como fita muito

flexivel com velo aplicado de ambos os lados

para impermeabilizacao de

juntas

remates de parede/pavimento

remates

contra pecas de instalacao da lamina de impermeabilizacao

Schluter-DITRA.

Angulos interiores e exteriores

devem ser incluidas no preco unitario.

sao cobrados a parte.

Largura da KERDI-KEBA:

C 8,5 cm C 12,5 cm C 15 cm

C 18,5 cm C 25 cm

Material:_____________________________€/m

Mao de obra: _ _______________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelos de texto para propostas:

Colar_____metros lineares Schluter-KERDIFLEX

tendo em consideracao as indicacoes do

fabricante como fita vedante muito flexivel com

velo aplicado de ambos os lados para impermeabilizacao

de

juntas flexiveis

remates de parede/pavimento flexiveis

ligacoes flexiveis

contra pecas de instalacao da lamina de impermeabilizacao

Schluter-DITRA.

Largura da KERDI-FLEX:

C 12,5 cm C 25 cm

Material:_____________________________€/m

Mao de obra: _ _______________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelos de texto para propostas:

Entregar _____unidades de Schluter-KERDI-KM

e colar corretamente conforme as instrucoes do

fabricante como guarnicao de tubos de polietileno

com velo aplicado de ambos os lados.

Material:__________________________ €/unid.

Mao-de-obra: _____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.