Modelos de texto para propostas:

Fornecer _______ metros lineares de Schlüter®-

DESIGNBASE-QD como perfil de rodapé para

múltiplas aplicações e também para a integração

de faixas de LED Schlüter®-LIPROTEC-ES e

instalar de acordo com as regras.

Fornecer cobertura de painéis difusores

Schlüter®- LIPROTEC-QDD (45 %)

para iluminação directa e instalar de acordo

com as regras.

A entrada dos cabos a cada perfil deve ser

incluída nos preços unitários,

é cobrada em separado.

A montagem das uniões de canto deve ser

incluída nos preços unitários,

é cobrada em separado.

Os cantos exteriores adequados para os perfis

de rodapé devem ser

incluídos nos preços unitários,

são cobrados em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Material dos perfis de suporte:

AE = alumínio anodizado natural

Material do painel difusor:

PMMA = polimetacrilato de metilo

Grau de transmissão: 45 %

N.º art.: _ _______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra:________________________€/m

Total:________________________________€/m