Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

BARA-RKL como perfil de bordo angular em

alumínio pulverizado, com uma aba vertical

perfurada com aberturas de drenagem e um

bordo de gotejamento moldado de forma inclinada

para remates de bordo livres de elementos

de placas de grandes dimensões sobre

brita solta ou apoios sobrelevados, e instalar

sob consideração das indicações do fabricante

e de acordo com as regras. Os acessórios, tais

como ângulos externos e elementos de união,

devem ser incluídos nos cálculos dos

preços por unidade.

são consideradas individualmente como

suplemento.

Altura do perfil:_______________________mm

Cor:___________________________________

N.º art.:________________________________

Material: ____________________________€/m

Mão-de-obra: _______________________€/m

Preço total: _ ________________________€/m

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

BARA-RKLT como perfil de bordo em forma

de T em alumínio pulverizado, com uma aba

vertical perfurada com aberturas de drenagem

e um bordo de gotejamento moldado de forma

inclinada bem como um dispositivo de absorção

para fixação de um canal ajustável em

altura para remates de bordo livres de elementos

de placas de grandes dimensões sobre

brita solta ou apoios sobrelevados, e instalar

sob consideração das indicações do fabricante

e de acordo com as regras. Os acessórios, tais

como ângulos externos e elementos de união,

devem ser incluídos nos cálculos dos

preços por unidade.

são consideradas individualmente como

suplemento.

Altura do perfil:_______________________mm

Cor:___________________________________

N.º art.:________________________________

Material: ____________________________€/m

Mão-de-obra: _______________________€/m

Preço total: _ ________________________€/m

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

BARA-HV como fita adesiva em polietileno,

revestida do lado superior com um material

geotêxtil e do lado de trás com uma camada

autocolante em butil, e instalar sob consideração

das indicações do fabricante e de acordo

com as regras.

N.º art.:________________________________

Material: ____________________________€/m

Mão-de-obra: _______________________€/m

Preço total: _ ________________________€/m