Modelo para ofertas:

Fornecer _____ m2 de Schlüter®-DITRA-DRAIN

4 como drenagem conjunta e lâmina de

desacoplamento composta por uma película de

polietileno com uma estrutura de cones truncados

muito juntos e resistentes à pressão com

uma altura de 4 mm e pirâmides truncadas e

invertidas com uma altura de aprox. 2 mm com

um forro de geotêxtil especial permeável e colar

sobre uma base existente composta por

■ _____________________________________

■ sobre a impermeabilização conjunta, observando

as indicações do fabricante.

Art. no:_ _______________________________

Material:___________________________ €/m2

Mão de obra:_______________________ €/m2

Total:______________________________ €/m2

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ m2 de Schlüter®-DITRA-DRAIN

8 como drenagem conjunta e lâmina de desacoplamento

composta por polietileno em forma de

uma película de cones truncados muito juntos e

resistentes à pressão com uma altura de 8 mm,

com um forro de geotêxtil permeável de ambos

os lados, e colar sobre uma base existente

composta por

■ _____________________________________

■ sobre a impermeabilização conjunta, observando

as indicações do fabricante.

Art. no:_ _______________________________

Material:___________________________ €/m2

Mão de obra:_______________________ €/m2

Total:______________________________ €/m2