Modelos de texto para propostas

Schlüter®-KERDI-DRAIN

Instalar _______ unidades

de conjunto grelha/caixilho de Schlüter®-

KERDI-DRAIN como grelha em aço inoxidável

com parte inferior e anel de fixação em altura

à altura adequada no âmbito da colocação do

revestimento. Fornecer:

- Grelha em aço inoxidável com parafusos

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável V4A com parafusos

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável com parafusos, _

polido a óleo, bronze 10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 2,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 3,

- Suporte de revestimento

10 x 10 cm, desenho 4,

- Grelha em aço inoxidável com parafusos

15 x 15 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável com parafusos

ø 15 cm, desenho 1

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de conjunto grelha/caixilho de Schlüter®-KERDIDRAIN

como grelha em aço inoxidável com

parte inferior e sifão integrado, no âmbito da

colocação do revestimento e considerando a

altura adequada. Fornecer:

- Grelha em aço inoxidável com parafusos

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável V4A com parafusos

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável com parafusos,

polido a óleo, bronze 10 x 10 cm, desenho 1,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 2,

- Grelha em aço inoxidável

10 x 10 cm, desenho 3,

- Suporte de revestimento

10 x 10 cm, desenho 4,

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 40 como

conjunto de escoamento horizontal de água no

solo sem sifão, saída de água DN 40 (40 mm)

com ligação rígida, utilização: áreas interiores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 GV

como conjunto de escoamento horizontal de

água no solo com sifão, entrada de água DN

40 (40 mm), saída de água DN 50 (50 mm) com

ligação articulada,

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 5070 GVB

como conjunto de escoamento horizontal de

água no solo com sifão, saída de água DN 50

com ligação rígida, utilização: áreas interiores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 B como

conjunto de escoamento horizontal de água no

solo sem sifão, saída de água DN 50 (50 mm)

com ligação rígida, utilização: áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 MSBB

como conjunto de escoamento horizontal de

água no solo sem sifão, com escoamento de 2

níveis para a ligação do nível de impermeabilização

inferior e da superfície, com um flange de

impermeabilização, a guarnição de drenagem

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 e um elemento de

entrada perfurado, saída de água DN 50 (50

mm), utilização: áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BH 50 ASLVB

como conjunto de escoamento horizontal de

água no solo sem sifão, com escoamento de 2

níveis para a ligação do nível de impermeabilização

inferior e da superfície, com um flange de

impermeabilização, a guarnição de drenagem,

Schlüter®-TROBA-PLUS 8, um elemento de

entrada perfurado e um encaixe para a colocação

sem fixação incl. grelha decorativa R15

ED1 S, saída de água DN 50 (50 mm), utilização:

áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 GV como

escoamento vertical de água no solo para

argamassa com sifão, saída de água DN 50

(50 mm), utilização: áreas interiores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 GVB

como conjunto de escoamento vertical de água

no solo com sifão, saída de água DN 50 (50

mm), utilização: áreas interiores,

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BAV 50 GVB como

conjunto de escoamento vertical de água no

solo com sifão, saída de água DN 50 (50 mm)

para uma capacidade de escoamento mais

elevada e/ou requisitos de protecção contra

incêndios, utilização: áreas interiores,

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV como

escoamento vertical de água no solo para

argamassa sem sifão

- KD BV 50 saída de água DN50 (50mm)

- KD BV 70 saída de água DN70 (75mm)

- KD BV 100 saída de água DN100 (110mm)

utilização: áreas interiores/exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 B como

conjunto de escoamento vertical de água no

solo sem sifão, saída de água DN 50 (50 mm),

utilização: áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 MSBB

como conjunto de escoamento vertical de água

no solo sem sifão, com escoamento de 2 níveis

para a ligação do nível de impermeabilização

inferior e da superfície, com um flange de

impermeabilização, a guarnição de drenagem

Schlüter®-TROBA-PLUS 8 e um elemento de

entrada perfurado, saída de água DN 50 (50

mm), utilização: áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BV 50 ASLVB

como conjunto de escoamento vertical de água

no solo sem sifão, com escoamento de 2 níveis

para a ligação do nível de impermeabilização

inferior e da superfície, com um flange de impermeabilização,

a guarnição de drenagem Schlüter

®-TROBA-PLUS 8, um elemento de entrada

perfurado e um encaixe para a colocação sem

fixação incl. grelha decorativa R15 ED1 S

saída de água DN 50 (50 mm),

utilização: áreas exteriores

… e instalar sob consideração das indicações do

fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Modelos de texto para acessórios:

Fornecer _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 R como

encaixe para renovação em aço inoxidável para

a montagem em novos revestimentos de tijoleira

sobre escoamentos antigos

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD 15 RL como

caixilho para renovação de duas peças em aço

inoxidável e grelha de duas peças em plástico

para a montagem posterior à volta de um tubo

de queda com ø 50 - 75 mm

… e instalar sob consideração das indicações

do fabricante e de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD BS como

inserto para protecção contra incêndios, de

acordo com o número de homologação, para

a montagem no conjunto de escoamento de

água no solo KD BAV 50 GVB para evitar a

propagação de incêndios durante um tempo

de resistência ao fogo de categoria R120, R90,

R60, R30 (dependente do tecto)

... e instalar de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.

Instalar _______ unidades

de Schlüter®-KERDI-DRAIN KD ZBS como

impermeabilização de passagem com protecção

contra incêndios, de acordo com o

número de homologação, como corta-fogo da

passagem pelo tecto (ø 160 mm) e para evitar

em simultâneo pontes acústicas em conjunto

com o conjunto de escoamento de água no

solo KD BAV 50 GVB

... e instalar de acordo com as regras.

N.º art.:_________________________________

Material:__________________________ €/unid.

Mão-de-obra:_____________________ €/unid.

Total:_____________________________ €/unid.