Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____metros lineares de Schlüter-RENO-

TK como perfil de transição de

 E = aço inoxidável 1.4301 (V2A)

 EB = aço inoxidável escovado

 A = alumínio

 M = latão

 AE = alumínio anodizado

com uma aba de fixação trapezoidal perfurada

e uma superfície de transição oblíqua que

termina com uma câmara de 6 mm de altura,

como transição nivelada desde o revestimento

de cerâmica ao pavimento limítrofe e proceder

à sua colocação sob consideração das indicações

do fabricante de acordo com as regras.

 Aplicação em comprimentos individuais dem.

 Aplicação em comprimentos conforme a

necessidade.

Altura do perfil:_______________________mm

N.º art.:________________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m