Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de

Schlüter®-RENO-U como

Aço inoxidável V2A = E

Aço inoxidável escovado = EB

Alumínio = A

Latão = M

Alumínio anodizado natural mate = AE

com uma aba de fixação perfurada trapezoidal e

com uma superfície de transição inclinada num

ângulo de 17 – 25°, a qual termina com uma

aresta vertical com 4 mm de altura, para formar

uma transição contínua entre o pavimento em

tijoleira e o revestimento adjacente e proceder à

sua instalação sob consideração das indicações

do fabricante de acordo com as regras.

Instalação com o comprimento único de____m.

Instalação em comprimentos diferentes.

Altura do perfil:_______________________mm

Art.-no:________________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de

Schlüter®-RENO-RAMP como perfil de

transição em

Alumínio anodizado natural mate = AE

com uma aba de fixação perfurada trapezoidal

e com uma superfície de transição com ranhuras

e inclinada num ângulo de 5 – 10°, a qual

termina com uma aresta comprida, para formar

uma transição contínua entre o pavimento em

tijoleira e o revestimento adjacente e proceder

à sua instalação sob consideração das indicações

do fabricante de acordo com as regras.

Instalação com o comprimento único de____m.

Instalação em comprimentos diferentes.

Altura do perfil:_______________________mm

Art.-no:________________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

RENO-RAMP-K como perfil de transição em

alumínio anodizado natural mate = AE

sem uma aba de fixação e com uma área de

transição estriada e inclinada com um ângulo

de aprox. 8°, que termina com um rebordo

plano e afilado, como transição contínua para

a compensação posterior da altura entre o

material de revestimento e a base, e montar

sob consideração das indicações do fabricante

e de acordo com as regras.

Instalação em comprimentos individuais

de____ m.

Instalação consoante os comprimentos

necessários.

Altura do perfil:_______________________mm

Art.-no:________________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m