Modelo para ofertas:

Fornecer e aplicar correctamente_____ metros

lineares de Schlüter®-RENO-T

como perfil de transição em forma de T,

Largura: ■ 14 mm ■ 25 mm

■ A = alumínio

■ M = latão

■ AE = alumínio anodizado

com extremidades dos perfis biseladas...

_____ metros lineares de Schlüter®-RENO-T

como perfil de transição em forma de T,

Largura: ■ 14 mm ■ 25 mm

■ E = aço inoxidável 1.4301 (V2A)

■ EB = aço inoxidável escovado

com ranhura dupla nas extremidades do perfil e

superfície arredondada, bem como uma nervura

com 9 mm de altura para a transição entre

diferentes materiais de revestimento nivelado

em altura e instalar de acordo com as regras.

Art. n.º:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m