Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de

Schlüter-QUADEC como remate do revestimento

ou perfil angular com uma aba de

fixação perfurada trapezoidal e uma superfície

visível quadrangular, e instalar de acordo com

as regras.

A instalação de peças moldadas como cantos

exteriores ou interiores

- deve ser incluída nos preços unitários.

- é cobrada em separado.

Devem ser observadas as normas de instalação

do fabricante.

Material:

- - E = aço inoxidável 1.4301 (V2A)

- - E V4A = aço inoxidável 1.4404 (V4A)

- - EB = aço inoxidável escovado 1.4301 (V2A)

- - ES = aço inoxidável estruturado

- - EP = aço inoxidável polido

- - MC = latão cromado

- - AE = alumínio anodizado natural

- - AT = alumínio anodizado titânio mate

- - ACG = alumínio anodizado cromado brilhante

- - ACGB = alumínio anodizado cromado

- escovado

- - ATG = alumínio anodizado titânio brilhante

- - ATGB = alumínio anodizado titânio escovado

- - AEX = alumínio anodizado natural em “X”

- escovado

- - AMX = alumínio anodizado latão em “X” escovado

- - ATX = alumínio anodizado titânio em “X”

- escovado

- - AQGX = alumínio anodizado cinzento quartzo

- em “X” escovado

- - TS = alumínio lacado com relevo

- - AC = alumínio lacado

- - PQ = PVC lacado

Altura do perfil:_______________________mm

Cor:____________________________________

N.º do art.:______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m