Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

RONDEC como remate do revestimento ou

perfil angular com uma aba de fixação perfurada

trapezoidal e uma superfície visível simetricamente

arredondada, e instalar de acordo com

as regras.

A instalação de peças moldadas em cantos

exteriores ou interiores

- deve ser incluída nos preços unitários.

- deve ser cobrada à parte.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:

- M = latão

- MC = latão cromado

- E = aço inoxidável

- EP = aço inoxidável polido

- EB = aço inoxidável escovado

- EV4A = aço inoxidável1.4404 (V4A)

- AE = alu. anod. mate natural

- ACG = alu. anod. cromado brilhante

- ACGB = alu. anod. cromado escovado

- AM = alu. anod. dourado mate

- AMG = alu. anod. dourado brilhante

- AMGB = alu. anod. dourado escovado

- AK = alu. anod. acobreado mate

- AKG = alu. anod. acobreado brilhante

- AKGB = alu. anod. acobreado escovado

- AT = alu. anod. titânio mate

- ATG = alu. anod. titânio brilhante

- ATGB = alu. anod. titânio escovado

- AGSB = alu. preto escovado anodizado

- AC = alumínio lacado

- TS = cobertura da estrutura em alu. Toscana

- PRO = PVC colorido

- PRG = PVC colorido

Altura do perfil:_______________________mm

Cor:____________________________________

Art.-no:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m