Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

DILEX-EP como perfil de movimento de betonilha

composto por peças laterais de PVC duro

reciclado com abas de fixação integradas, bem

como união do lado superior e inferior de CPE

macio, no âmbito da fabricação de betonilhas

de união ou betonilhas sobre materiais de

isolamento e incorporar completamente com

as abas de fixação na betonilha. Os perfis

devem ser nivelados em termos de altura e

juntas e deverão ser colocados ao mesmo

nível de cobertura que a grelha de juntas do

revestimento cerâmico seguinte. Caso contrário,

devem ser tidas em conta as indicações

do fabricante.

Altura do perfil:_______________________mm

N.º art.:________________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m