Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

BARA-ESOT como perfil de suporte do rodapé

angular em

■ aço inoxidável,

com um ângulo de fixação perfurado para a

aderência na camada de contacto da cerâmica

do pavimento, e uma aba de suporte de rodapés

perfurada, com arqueamentos, e instalar

sob consideração das indicações de instalação

do fabricante.

Altura do perfil:_______________________mm

N.º art.:________________________________

Material:___________________________ e/m

Mão-de-obra:_______________________ e/m

Total:______________________________ e/m