Modelo para ofertas: Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter-

TROBA-LINE-TL como calha de drenagem

composta por uma peça perfurada trapezoidal

inferior em forma de U e por uma peça perfurada

trapezoidal superior em forma de U e montar

estas peças na área dos elementos da porta/

das ligações à parede de acordo com as regras.

Devem ser observadas as recomendações de

instalação do fabricante.

Altura:  20 mm  40 mm

Largura:  75 mm  110 mm  160 mm

Art. no: _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra: _______________________€/m

Total: ______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter-

TROBA-LINE-TLR como calha de drenagem

composta por uma grelha superior em aço galvanizado

e por uma peça perfurada trapezoidal

inferior em forma de U e montar estas peças

na área dos elementos da porta/das ligações

à parede de acordo com as regras.

Devem ser observadas as recomendações de

instalação do fabricante.

Altura:  20 mm  40 mm

Largura:  75 mm  110 mm  160 mm

Art. no: _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra: _______________________€/m

Total: ______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer ___________metros lineares Schlüter-

TROBA-LINE-TLR-E como calha de drenagem

composta por uma grelha superior em aço inoxidável,

e por uma peça perfurada trapezoidal

inferior em forma de U e montar estas peças

nas zonas das portas/das ligações à parede de

acordo com as regras.

Devem ser observadas as recomendações de

instalação do fabricante.

Altura:  20 mm  40 mm

Largura:  110 mm  160 mm

Art.-Nr.: _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra: _______________________€/m

Total: ______________________________€/m