Modelos de texto para propostas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

LIPROTEC-WS como perfil de suporte para

iluminação orientada para trás em paredes falsas

para a integração de diferentes faixas de LED

Schlüter®-LIPROTEC-ES e coberturas de painéis

difusores

- Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

para iluminação indirecta

- Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

para iluminação parcialmente indirecta e

instalar de acordo com as regras.

A entrada dos cabos a cada perfil deve ser

- incluída nos preços unitários,

- é cobrada em separado.

Os topos adequados para o perfil devem ser

- incluída nos preços unitários,

- é cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Material dos perfis de suporte:

AE = alumínio anodizado natural

Material do painel difusor:

PMMA- polimetacrilato de metilo

Comprimentos individuais de______________

N.º art.: _ _______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra:________________________€/m

Total:________________________________€/m

Fornecer _______ metros lineares de Schlüter®-

LIPROTEC-WSQ como perfil de suporte para

iluminação orientada para trás em paredes falsas

para a integração de diferentes faixas de LED

Schlüter®-LIPROTEC-ES e coberturas de painéis

difusores com o acabamento dentro da gama

- Schlüter®-LIPROTEC-WSI (43 %)

para iluminação indirecta

- Schlüter®-LIPROTEC-WSD (64 %)

para iluminação parcialmente indirecta e

instalar de acordo com as regras.

A entrada dos cabos a cada perfil deve ser

- incluída nos preços unitários,

- é cobrada em separado.

Os topos adequados para o perfil devem ser

- incluída nos preços unitários,

- é cobrada em separado.

Devem ser observadas as instruções de instalação

do fabricante.

Material dos perfis de suporte:

AE = alumínio anodizado natural

Material do painel difusor:

PMMA- polimetacrilato de metilo

Comprimentos individuais de______________

N.º art.: _ _______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra:________________________€/m

Total:________________________________€/m