Modelos de texto para propostas:

_______Fornecer metros lineares de Schlüter-

DECO-SG tanto como perfil para sancas em

revestimentos de cerâmica com aba de fixação

trapezoidal perfurada como também para a

receção de elementos de vidro na área do

pavimento e parede na construção de bases de

duche ao nível do pavimento, junto com cunhas

com inclinação Schlüter-SHOWERPROFILE-S

e instalar de acordo com as regras.

Devem ser observadas as normas de instalação

do fabricante.

Material:

- AE = alumínio anodizado natural mate

- EB = aço inoxidável escovado 1.4404 (V4A)

Altura do perfil:_______________________mm

Largura da junta:______________________mm

N.º art.:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m