Modelo para ofertas:

Fornecer _____unidades de Schlüter®-TREP-E

como perfil para escadas em

- E = aço inoxidável

- EV4A = aço inoxidável 1.4404 (V4A)

com uma aba de fixação perfurada trapezoidal

e instalar sobre os degraus como perfil para

cantos sob consideração das indicações

do fabricante de acordo com as regras em

degraus de:

- tijoleira/pedra natural

- betonilha

- revestimentos

Fornecer ______unidades de Schlüter®-

TREP-EK como perfil para escadas colado

posteriormente sem aba de fixação, fabricado

em aço inoxidável perfilado e aplicar corretamente

sobre os degraus como perfil de arestas

conforme as indicações do fabricante.

Fornecer ______unidades de Schlüter®-TREPEFK

como perfil para escadas colado posteriormente

sem aba de fixação e sem protecção de

arestas, fabricado em aço inoxidável V4A perfilado

(material n.º 1.4404 = AISI 316L) e aplicar

corretamente sobre os degraus conforme as

indicações do fabricante.

Os topos de remate laterais, adequados para os

perfis de suporte,

- devem ser incluídos nos preços unitários.

- serão cobrados em separado, como acessório.

Comprimento único de _ ________________m

Altura do perfil:_______________________mm

Art. no.: _ ______________________________

Material:___________________________ €/St.

Mão de obra:_______________________ €/St.

Total:______________________________ €/St.