Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

DILEX-KSBT como perfil de juntas estruturais

com perfis de metal laterais em

■ E = aço inoxidável

■ EV4A =aço inoxidável 1.4404 (V4A)

■ A = alumínio

com abas de fixação perfuradas trapezoidais

e uma câmara de perfil em forma de U para

formar uma zona de movimento de elastômero

termoplástico com

■ 20 mm ■ 30 mm

de largura e proceder à sua colocação no âmbito

da instalação da cerâmica, sob consideração

das indicações do fabricante de acordo com

as regras.

Altura do perfil

(de acordo com a espessura da tijoleira): _________mm

Cor:___________________________________

Art. no:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Modelo para ofertas:

Modelo de texto para propostas:

Montar_______metros lineares de Schlüter®-

DILEX-KSBT 30 / VE como peça embutida

para perfil em aço inoxidável escovado sob

consideração das indicações do fabricante de

acordo com as regras.

N.º art.: _______________________________

Material: ___________________________ €/m

Mão-de-obra: _______________________€/m

Total:_______________________________€/m