Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter-

DILEX-KS como perfil de junta de movimento

com perfis de metal laterais em

- E = aço inoxidável

- EV4A = aço inoxidável 1.4404 (V4A)

- A = alumínio

com abas de fixação trapezoidais perfuradas e

uma zona de movimento de elastómero termoplástico,

com 11 mm de largura, fixada numa

câmara do perfil em U, e proceder à sua colocação

no âmbito da instalação da cerâmica, sob

consideração das indicações do fabricante de

acordo com as regras.

A instalação da inserção em forma de cruz

- está incluída no preço

- é facturada em separado

Altura do perfil

(de acordo com a espessura da tijoleira): __________mm

Cor:____________________________________

Art. no:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter-

DILEX-EKSB como perfil de junta de dilatação

com perfis metálicos laterais em aço inoxidável

com abas de fixação trapezoidais perfuradas e

uma zona de movimento de elastómero termoplástico,

com 6 mm de largura, e proceder à

sua colocação no âmbito do revestimento ou

da instalação da cerâmica, sob consideração

das indicações do fabricante de acordo com

as regras.

- E = aço inoxidável

- EV4A = aço inoxidável 1.4404 (V4A)

Altura do perfil

(de acordo com a espessura do revestimento): ______mm

Cor:____________________________________

Art. no:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter-

DILEX-KSA como perfil de juntas estruturais

com perfis de metal laterais em

- E = aço inoxidável

- EV4A = aço inoxidável 1.4404 (V4A)

- A = alumínio

com abas de fixação trapezoidais perfuradas e

uma zona de movimento de elastómero termoplástico,

com 10 mm de largura, fixada numa

câmara do perfil em U, e proceder à sua colocação

no âmbito da instalação da cerâmica, sob

consideração das indicações do fabricante de

acordo com as regras.

Altura do perfil

(de acordo com a espessura da tijoleira): __________mm

Cor:____________________________________

Art. no:_________________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m