Modelo para ofertas:

Fornecer_____m²

- _____isolamento acústico e térmico

- _____isolamento térmico

para instalação por baixo de Schlüter®-

BEKOTEC-EN e colocar de acordo com as

regras sobre uma superfície suficientemente

plana.

- Fibra mineral, tipo:____________________

- Poliestireno expandido, tipo:____________

- Espuma rígida extrudida, tipo:_ _________

- Espuma de vidro, tipo:_________________

Na utilização de betonilha fluidificada pode

ser necessário cobrir as placas de isolamento

completamente aplicadas com uma camada

de separação em polietileno.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer_____m² de Schlüter®-BEKOTEC-BTS

510 como membrana de isolamento acústico,

composta por polietileno alveolar com poros

fechados com 5 mm de espessura, para a

instalação de Schlüter®-BEKOTEC-EN e aplicar

sobre uma base suficientemente plana.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Para betonilha de cimento convencional:

Fornecer_____m² de Schlüter®-BEKOTEC-EN

2520P como placa com nódulos para betonilha

em poliestireno EPS 033 DEO (PS 30) com uma

área útil de 106 cm x 75,5 cm e com uma ligação

com pinos, equipada com 70 nódulos com

24 mm de altura, dos quais 4 apresentam um

ponto elevado de 8 mm em forma de meia lua,

e colocar de acordo com as regras, incluindo

o corte na zona de escoamento e utilizando,

se necessário, o painel lateral Schlüter®-

BEKOTEC-ENR 1520 P.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

BEKOTEC-BRS 810 como fita de isolamento

de bordo de polietileno alveolar com poros

fechados (8 mm de espessura, 100 mm de

altura), com uma base de membrana integrada,

e destacar junto a paredes verticais ou peças de

montagem fixas. A base de membrana da tira

lateral tem de ser aplicada por baixo da placa

com nódulos BEKOTEC.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

BEKOTEC-BRSK 810 como fita de isolamento

de bordo de polietileno alveolar com poros

fechados (8 mm de espessura, 100 mm de

altura), com uma base de membrana integrada,

e destacar junto a paredes verticais ou peças

de montagem fixas e fixar com a ajuda da fita

adesiva do lado de trás. A base de membrana

da tira lateral tem de ser aplicada por baixo da

placa com nódulos BEKOTEC.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Para betonilhas fluidificadas:

Fornecer _____m² de Schlüter®-BEKOTEC-EN

1520PF como placa com nódulos para betonilha

em poliestireno EPS 033 DEO (PS 25) com

uma película de revestimento e uma área útil

de 75,5 cm x 106 cm e com uma ligação com

pinos, equipada com 70 nódulos com 24 mm

de altura, dos quais 4 apresentam um ponto elevado

de 8 mm em forma de meia lua, e colocar

de acordo com as regras, incluindo o corte na

zona de escoamento e utilizando, se necessário,

o painel lateral Schlüter®-BEKOTEC-ENR

1520 P. Devem ser observadas as normas de

aplicação do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

BEKOTEC-BRS 808KF como fita de isolamento

de bordo de polietileno alveolar com poros

fechados (8 mm de espessura, 80 mm de

altura) para betonilhas fluidificadas, com uma

espuma autocolante integrada, e destacar junto

a paredes verticais ou peças de montagem fixas

e fixar com a ajuda da fita adesiva do lado de

trás. A base adesiva da tira lateral tem de ser

aplicada por baixo da placa com nódulos para

betonilha e de ficar ligada à parte de baixo da

placa com nódulos.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fixar _____metros lineares de Schlüter®-DILEXDFP

como perfil de juntas de dilatação em

polietileno alveolar com poros fechados, um

revestimento em plástico duro e uma espessura

de 10 mm, com uma base autocolante na zona

das portas.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Altura:  60 mm  80 mm  100 mm

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____metros lineares de tubos de

aquecimento, estanques ao oxigénio, em

plástico com um

ø __________mm e uma espessura de parede

de __________mm e colocar, de acordo com

as regras, entre os nódulos da placa com

nódulos para betonilha em polistirol Schlüter®-

BEKOTEC-EN, respeitando a distância necessária.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Produto:_ ________ Art. no.:_______________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

instalar sem juntas, densificar e aplanar _____m²

de

- betonilha de cimento da classe de

resistência CT-C25-F4 (ZE 20)

  - colocada convencionalmente

  - betonilha fluidificada

- betonilha de gesso da classe de

resistência CA-C25-F4 (AE 20)

  - colocada convencionalmente

  - equivalente a betonilha fluidificada

com uma cobertura mínima de 8 mm sobre os

nódulos da placa em poliestireno expandido

Schlüter®-BEKOTEC-EN. Devem ser evitadas

pontes acústicas em ligações de parede ou

elementos de construção, bem como nas

zonas de portas.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer _____m² de Schlüter®-DITRA 25 como

lâmina de desacoplamento, que absorve as

tensões e cobre fendas, à base de uma lâmina

de polietileno com cavidades quadradas cortadas

em forma de cauda de andorinha com

uma estrutura estriada recortada e coberta na

parte inferior por um geotéxtil, e colar com uma

argamassa fina hidráulica sobre a betonilha

BEKOTEC com capacidade de suporte, de

acordo com a regras.

- Executar Schlüter®-DITRA 25 adicionalmente

como impermeabilização conjunta. Para

este efeito é necessário isolar todas as ligações

junto a passagens de tubos, ligações no piso e

na parede e juntas sobrepostas com Schlüter®-

KERDI-BAND. Os custos adicionais resultantes

deste trabalho

- devem ser incluídos nos preços unitários.

- devem ser cobrados à parte.

Devem ser observadas as normas de aplicação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-BWB como perfil de juntas de dilatação

com ângulos de fixação perfurados trapezoidais

laterais em PVC reciclado duro e com uma zona

de dilatação flexível com 10 mm de largura em

CPE macio e proceder à colocação da cerâmica

sob consideração das indicações do fabricante

de acordo com as regras.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-BWS como perfil de juntas de dilatação

com ângulos de fixação perfurados trapezoidais

laterais em PVC reciclado duro e com uma zona

de dilatação flexível com 5 mm de largura em

CPE macio e proceder à colocação da cerâmica

sob consideração das indicações do fabricante

de acordo com as regras.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer_____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-AKWS como perfil de junta de dilatação

com perfis laterais em alumínio com abas de

fixação trapezoidais perfuradas e uma câmara

do perfil para formar uma zona de movimento

em plástico com 6 mm de largura e proceder

à sua colocação no âmbito da instalação da

cerâmica, sob consideração das indicações do

fabricante de acordo com as regras.

Altura do perfil

(de acordo com a da espessura da tijoleira):_ ______mm

Cor:___________________________________

Art. n.º:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_____________________ €/m

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-EK como perfil de movimento de canto

de duas peças com uma samblagem de macho

e fêmea para juntas de bordo duradouras e

flexíveis na área de transição entre solo/parede

com abas de fixação perfuradas trapezoidais

em PVC duro e uma zona de dilatação em

CPE macio, adequado para a absorção de

deformações verticais de até 8 mm, e instalar de

acordo com as regras. Devem ser observadas

as normas de aplicação do fabricante.

Cor:___________________________________

Altura do perfil: _________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-RF como perfil de movimento de canto

de duas peças com uma samblagem de macho

e fêmea para juntas de bordo duradouras e

flexíveis na área de transição entre solo/parede

com abas de fixação perfuradas trapezoidais

em PVC duro e uma zona de dilatação em CPE

macio, adequado para a absorção de deformações

de até 8 mm, e instalar de acordo com as

regras. Devem ser observadas as recomendações

de aplicação do fabricante.

Altura do perfil U:_____________________mm

Altura do perfil O:_____________________mm

Cor:___________________________________

Art. no:_ _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra:________________________€/m

Total:_______________________________€/m

Fornecer _____m² de

- tijoleira

- placas em pedra natural

- placas em pedra artificial

com o formato ..........cm x ..........cm

Produto:_ _________ Art. no:_______________

e colocar, de acordo com as regras, mediante

o método de camada fina com uma argamassa

fina hidráulica sobre Schlüter®-DITRA 25 e

proceder ao enchimento das juntas depois da

argamassa fina secar.

Devem ser observadas as normas de instalação

do fabricante.

Material:___________________________ €/m²

Mão de obra:_______________________ €/m²

Total:______________________________ €/m²