Modelo de texto para propostas:

Montar ______ unidades de SchluterR-KERDI-LINE

como escoamento em linha em aco inoxidavel

V4A rebaixado com uma guarnicao SchluterR-

KERDI colada de fabrica sobre o flange e nivelada

com a superficie, opcionalmente com placa com

inclinacao ou betonilha no caso de SchluterR-

KERDI-LINE-H ou V ou com betonilha no caso de

SchluterR-KERDI-LINE-H, V, F

na area da parede

centralmente na superficie

com escoamento horizontal

M DN 40 M DN 50

com escoamento vertical

com sifao integrado

mcom sifao de tubos integrado,

incluindo o remate adequado com cobertura.

Comprimento:

50 cm M 60 cm M 70 cm M 80 cm

90 cm M 100 cm M 110 cm M 120 cm

130 cm M 140 cm M 150 cm M 160 cm

170 cm M 180 cm

Instalar remate/cobertura

19 mm para alturas de revestimento de 3–15 mm

30 mm para alturas de revestimento de 13–25 mm

ajustar no ambito da colocacao do pavimento,

a altura adequada, e fornecer com a grelha

decorativa:

A fechada

B furada

C cavidade

D suporte de revestimento (sem remate)

… e instalar de acordo com as regras.

N.o art.:____________________________________

Material:______________________________ €/un.

Mao-de-obra:_________________________ €/un.

Total:_________________________________ €/un.