Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____ unidades de Schlüter-TREP-G

como perfil para escadas em aço inoxidável

com aba de fixação trapezoidal perfurada com

superfície antiderrapante (classificação R11)

colada de granulação mineral e instalar na

colocação da cerâmica nos degraus como perfil

de cantos nivelado com a cerâmica, tendo em

consideração as indicações do fabricante de

acordo com as regras.

Tipo de perfil:

- TREP-G-S perfil de suporte em aço inoxidável,

superfície com 30 mm de largura

- TREP-G-B perfil de suporte em aço inoxidável,

superfície com 55 mm de largura

Topos finais a condizer com os perfis para

escadas,

- devem ser incluídos nos cálculos dos preços

por unidade.

- são considerados individualmente como

suplemento.

Comprimentos individuais de______________m

Altura do perfil:________________________mm

Cor:____________________________________

N.º art.:_________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão de obra:________________________€/un.

Total:_______________________________€/un.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____unidades de Schlüter-TREP-

-GK como perfil para escadas colado posteriormente,

em aço inoxidável com superfície

antiderrapante (classificação R11) colada de

granulação mineral e instalar nos degraus

como perfil de cantos, tendo em consideração

as indicações do fabricante de acordo com

as regras.

Tipo de perfil:

- TREP-GK-S perfil de suporte em aço inoxidável,

superfície com 34 mm de largura

- TREP-GK-B perfil de suporte em aço inoxidável,

superfície com 59 mm de largura

Topos finais a condizer com os perfis para

escadas,

- devem ser incluídos nos cálculos dos preços

por unidade.

- são consideradas individualmente como

suplemento.

Comprimentos individuais de______________m

Altura do perfil:________________________mm

Cor:____________________________________

N.º art.:_________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão de obra:________________________€/un.

Total:_______________________________€/un.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____unidades Schlüter-TREP-GL como perfil para escadas em aço inoxidável com

aba de fixação perfurada trapezoidal com superfície antiderrapante (classificação R10) colada em plástico estruturado e instalar na colocação da cerâmica nos degraus como perfil de cantos nivelado com a cerâmica, tendo em consideração as indicações do fabricante de acordo com as regras.

Tipo de perfil:

- TREP-GL-S perfil de suporte em aço inoxidável, superfície com 30 mm de largura

- TREP-GL-B perfil de suporte em aço inoxidável, superfície com 55 mm de largura

Topos finais a condizer com os perfis para escadas,

- devem ser incluídos nos cálculos dos preços por unidade.

- serão cobrados em separado, como acessório.

Comprimentos individuais de_____________ m

Altura do perfil: _______________________mm

Cor: ___________________________________

N.º art.: _________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão de obra:________________________€/un.

Total:_______________________________€/un.

Modelo de texto para propostas:

Fornecer _____unidades de Schlüter-TREP-GLK como perfil para escadas colado posteriormente, em aço inoxidável com superfície antiderrapante (classificação R10) colada de plástico estruturado e instalar nos degraus como perfil de cantos, tendo em consideração as indicações do fabricante de acordo com as regras.

Tipo de perfil:

- TREP-GLK-S perfil de suporte em aço inoxidável, superfície com 34 mm de largura

- TREP-GLK-B perfil de suporte em aço inoxidável, superfície com 59 mm de largura

Topos finais a condizer com os perfis para escadas,

- devem ser incluídos nos preços unitários.

- serão cobrados em separado, como acessório.

Comprimentos individuais de_____________ m

Altura do perfil: _______________________mm

Cor: ___________________________________

N.º art.: _________________________________

Material:____________________________€/un.

Mão de obra:________________________€/un.

Total:_______________________________€/un.