Modelo para ofertas:

_______Fornecer metros lineares de Schlüter-

-DILEX-EKE como perfil de dilatação de uma

só peça para ligações piso/parede e cantos

interiores de paredes com abas de fixação

trapezoidais laterais perfuradas em PVC duro

e uma câmara de inserção de um lado para

cantos cortados de cerâmica, ligados de forma

flexível por uma zona de dilatação com aprox.

5 mm de largura em CPE macio, e instalar de

acordo com as regras. Devem ser observadas

as recomendações de aplicação do fabricante.

Altura do perfil U:______________________mm

Altura do perfil O:_____________________mm

Cor: ___________________________________

N.º art.: _ _______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelo para ofertas:

_______Fornecer metros lineares de Schlüter-

-DILEX-EF como perfil de dilatação de uma só

peça para ligações piso/parede e cantos interiores

de paredes com abas de fixação trapezoidais

laterais perfuradas em PVC duro, ligados

de forma flexível por uma zona de dilatação de

meia cana com aprox. 5 mm de largura em

CPE macio, e instalar de acordo com as regras.

Devem ser observadas as recomendações de

aplicação do fabricante.

Altura do perfil:_______________________mm

Cor: ___________________________________

N.º art.: _ _______________________________

Material:_____________________________€/m

Mão de obra:_________________________€/m

Total:________________________________€/m