Modelo para ofertas:

Fornecer_____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-EDP como perfi l de junta de dilatação

em aço inoxidável com abas de fi xação trapezoidais

perfuradas e uma samblagem de

macho e fêmea para absorver os movimentos

horizontais.

Instalar no âmbito da colocação da cerâmica

sob consideração das indicações do fabricante

de acordo com as regras.

Altura do perfi l

(de acordo com a espessura da tijoleira): ________mm

Cor: __________________________________

Art. n.º: _______________________________

Material:___________________________ €/m

Mão de obra: ______________________ €/m

Total: _____________________________ €/m