Modelo para ofertas:

Fornecer_____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-AKWS como perfi l de junta de dilatação

com perfi s laterais em alumínio com abas de

fi xação trapezoidais perfuradas e uma câmara

do perfi l para formar uma zona de movimento

em plástico com 6 mm de largura e proceder

à sua colocação no âmbito da instalação da

cerâmica, sob consideração das indicações do

fabricante de acordo com as regras.

Altura do perfi l

(de acordo com a espessura da tijoleira): ________mm

Cor: __________________________________

Art. n.º: _______________________________

Material:___________________________ €/m

Mão de obra: ______________________ €/m

Total: _____________________________ €/m