Modelo para ofertas:

Fornecer _____metros lineares de Schlüter®-

DILEX-BWB como perfil de juntas de dilatação

com ângulos de fixação perfurados trapezoidais

laterais em PVC reciclado duro e com uma zona

de dilatação flexível com 10 mm de largura em

CPE macio e proceder à colocação da cerâmica

sob consideração das indicações do fabricante

de acordo com as regras.

Altura do perfil

(de acordo com a espessura da tijoleira): _________mm

Cor: __________________________________

Art. n.º: _______________________________

Material:___________________________ €/m

Mão de obra: ______________________ €/m

Total: _____________________________ €/m