Modelo para ofertas:

Fornecer _____ metros lineares de Schlüter®-

BARA-RTK como perfil de parapeito angular

com uma flange de ligação realçada e rebaixada

para a instalação de perfis de protecção

de cantos e um bordo de gotejamento, e

com um dispositivo de retenção para fixar um

canal ajustável em altura e montar com uma

aba de fixação perfurada trapezoidal na zona

de escoamento da betonilha inclinada, sob

consideração das indicações do fabricante de

acordo com as regras.

Os acessórios, como cantos interiores/exteriores

e elementos de união,

■ devem ser incluídos nos preços unitários.

■ serão cobrados em separado, como acessório.

Altura do perfil: ______________________mm

Cor: __________________________________

Art. no: _______________________________

Material:____________________________€/m

Mão de obra: _______________________€/m

Total: ______________________________€/m