Modelo para propostas:

Fornecer _____m² de Schlüter®-KERDI como

lâmina de impermeabilização de polietileno

flexível revestida em ambos os lados com velo,

que serve a adesão da lâmina com a cola para

cerâmica, e colar inteiramente, sob consideração

das indicações do fabricante e de acordo

com as regras, numa superfície plana e com

capacidade de suporte

- da parede de__________________________

- do pavimento de_______________________
com

- a substância adesiva seleccionada pelo fornecedor

- a substância adesiva do tipo ____________

incluindo as sobreposições e ligações necessárias.

As ligações das passagens de cabos e

dos escoamentos de água no pavimento

- devem ser incluídas nos preços unitários.

- devem ser cobradas à parte.

Para a área da proposta, a homologação

- não é necessária uma licença de construção

- é necessária uma licença de construção
para a classe de solicitação

- A - zonas húmidas com forte solicitação

- B - piscinas, reservatórios

- C - solicitação química

Material:____________________________ €/m²

Mão-de-obra: _______________________ €/m²

Total:_______________________________ €/m²

Modelo para propostas:

Fornecer m² de Schlüter®-KERDI-DS como

membrana de isolamento de polietileno flexível,

que cobre fendas e que serve como barreira

contra o vapor, revestida em ambos os lados

com velo, que serve para a membrana aderir

à cola para tijoleira, e colar inteiramente como

impermeabilização conjunta, sob consideração

das indicações do fabricante e de acordo com

as regras, numa superfície plana e com capacidade

de suporte

- da parede de__________________________

- do pavimento de_______________________
com

- a substância adesiva seleccionada pelo fornecedor

- a substância adesiva do tipo ____________

incluindo as sobreposições e ligações necessárias.

As ligações das passagens de cabos e

dos escoamentos de água no pavimento

- devem ser incluídas nos preços unitários.

- devem ser cobradas à parte.

Para a área da proposta, a homologação

- não é necessária uma licença de construção

- é necessária uma licença de construção

para a classe de solicitação

- A - zonas húmidas com forte solicitação

- C - solicitação química

Material:____________________________ €/m²

Mão-de-obra: _______________________ €/m²

Total:_______________________________ €/m²

Modelo para propostas:

Colar _____metros lineares Schlüter®-KERDIKEBA

como lâmina de impermeabilização de

lâmina de polietileno revestida em ambos os

lados com velo para a impermeabilização de

- Juntas

- ligações piso/parede

- ligações

contra peças de montagem fixas da impermeabilização

da superfície Schlüter®-KERDI,

sob consideração das indicações do fabricante

e de acordo com as regras.

Cantos interiores e exteriores, bem como

outras peças moldadas

- devem ser incluídos nos preços unitários.

- devem ser cobrados à parte.

Largura da KERDI-KEBA:

- 8,5 cm

- 12,5 cm

- 15 cm

- 18,5 cm

- 25 cm

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra: ________________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelo para propostas:

Colar _____metros lineares Schlüter®-KERDIFLEX

como fita de isolamento de lâmina de

polietileno muito flexível revestida em ambos

os lados com velo para a impermeabilização de

- juntas flexíveis

- ligações piso/parede

- ligações flexíveis

contra peças de montagem da impermeabilização

da superfície Schlüter®-KERDI, sob

consideração das indicações do fabricante e

de acordo com as regras.

Largura da KERDI-FLEX:

- 12,5 cm

- 25 cm

Material:_____________________________€/m

Mão-de-obra: ________________________€/m

Total:________________________________€/m

Modelo para propostas:

Fornecer unidades de Schlüter®-KERDI-KM

como guarnição para tubos de polietileno

revestida em ambos os lados com velo e colar

sob consideração das indicações do fabricante

e de acordo com as regras.

Material:________________________€/unidade

Mão-de-obra: ___________________€/unidade

Total:___________________________€/unidade